## Slide 1
AI 비전측정 시스템 1차 성능검증 결과
핵심 결과: 100개 중 96개가 허용오차 범위 이내
허용오차 이내
96 / 100
검증 샘플
허용오차 초과 4건
오차 지표
MAE 0.0045 mm
허용오차 ±0.010 mm
최대 절대오차 0.016 mm
→ 허용오차 초과
확인된 관찰
초과 4건 중 3건이
특정 촬영조건에서 발생
정확한 실패 원인은
아직 확인되지 않음
오차 비교 그래프 | 허용기준선 대비 집계 확인
※ 샘플별 오차 원자료 미제공: 기준선·최대값만 표시
+0.010
0
−0.010
샘플별 오차값 원자료 필요
최대 절대오차 0.016 mm
허용범위: ±0.010 mm
결론 | 초과 4건 원인분석 → 재검증 → 최종 도입 판단
자료: 1차 성능검증 집계(제공 값)